## Dækblad
Kontrakt nummer | NKB16-
Projekt navn | 0
Ansøger
DGNB Auditor | 0
Dato
| Temaområde |  |  | vægtning | Performance index | Note | Min(Bronze) | Silber | Gold | S
| Proces kvalitet |  |  | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Miljø kvalitet |  |  | 22.5% | #N/A | #N/A
| Økonomisk kvalitet |  |  | 22.5% | #N/A | #N/A
| Social kvalitet |  |  | 22.5% | #N/A | #N/A
| Teknisk kvalitet |  |  | 22.5% | #N/A | #N/A
| Område kvalitet |  |  | 0% | #N/A
| Samlet score |  |  |  | #N/A | #N/A
| Overholdelse delkrav |  |  | #N/A
| Plaquette |  |  | #N/A
| Platin |  |  | #N/A
| Guld |  |  | #N/A
| Sølv |  |  | #N/A
| Bronze |  |  | #N/A
| Certikat kan ikke udstedes |  |  | #N/A
| Note 1,0 |  |  | 95
| Grenze Platin, Note 1,5 |  |  | 80
| Grenze Gold, Note 2,0 |  |  | 65
| Grenze Silber, Note 3,0 |  |  | 50
| Note 4,0 |  |  | 35
| Note 5,0 |  |  | 20
DGNB certifikat krav
| samlet score |  | delkrav for hoved kriteriegrupper* | opnået certifikat
| ≥80% |  | ≥ 65% | PLATIN
| 65% til < 80% |  | ≥ 50% | GULD
| 50% til < 65% |  | ≥ 35% | SØLV
* = gælder for alle hovedkriteriegrupper undtaget "områdekvalitet"
DGNB Mindstekrav
Følgende indikatorer eller kriterier skal overholde mindstekrav:
Kriterium SOC1.2, Indenførs kuftkvalitet : Indikator 1. TVOC ≤ 3000 [µg/m³] og Formaldehyd ≤ 100 [µg/m³] skal overholdes.
Kriterium SOC2.1, Tilgængelighed: Bygningsreglementets krav skal overholdes.
Kriterium TEC1.1, Brandsikkerhed: Bygningsreglementets krav skal overholdes
DGNB Auditor
præcertificering |  | Jeg attestere hermed at den indsendte dokumentation er nøjagtig og fuldstændig og troværdigt fremstiller projektet
Certificering |  | Jeg attestere hermed at den indsendte dokumentation er nøjagtig og fuldstændig og troværdigt fremstiller byggeriet som udført.
Navn
Dato
Underskrift
Bygherre / ansøger
præcertificering |  | Jeg attestere hermed at den indsendte dokumentation er nøjagtig og fuldstændig og troværdigt fremstiller projektet
Certificering |  | Jeg attestere hermed at den indsendte dokumentation er nøjagtig og fuldstændig og troværdigt fremstiller byggeriet som udført.
Navn
Dato
Underskrift

## Frame input-ark
MARKER DENNE CELLE INDEN DU INDSÆTTER FRAME MÅLTAL

## Evalueringsmatrix
Projekt-/ kontrakt nr.: |  | NKB16- |  |  | Miljø | #N/A | [9 empty] | Teknik | #N/A | Samlet score
Projekt navn |  |  |  |  | Økonomi | #N/A | [9 empty] | Proces | #N/A
DGNB Auditor: |  |  |  |  | Social | #N/A | [9 empty] | Område | #N/A | #N/A
Forklaring |  | Skal udfyldes |  |  | Beregnes automatisk | [13 empty] | Frame Fejltest: | 188 | fejl - her bør stå 0
Evalueringsmatrix // Kontor og Erhvervsbygninger 2016 // NKB16 // Ændringsdato Februar 2017 // Copyright DGNB GmbH // GBC
Nr. | Kriterium | Indikator | Checklist-point (TLP - Auditor) |  |  | vægtningsfaktor | Vægtet point |  | performance index | vægtning | opnåede point (gruppen) |  | performance index (gruppe) | gruppe vægtning | Performance index samlet score | Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR
|  |  | TLP Kriterium | TLP Indikatorer | Max |  | score | Max |  |  | score | Max | [6 empty] | Grænseværdi
PRO1.1 | Kvalitet i forberedelsen af projektet |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 1.667% | #N/A | 1800 | #N/A | 10% | #N/A |  |  |  | 30
PRO1.1.1 | 1 | Indledende rådgivning |  | #N/A | 35 |  |  |  | #N/A
PRO1.1.2 | 2 | Bæredygtighedsmål for projektet |  | #N/A | 35 |  |  |  | #N/A
PRO1.1.3 | 3 | Brugerens indflydelse på energiforbruget |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.2 | Integreret design proces |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 1.667% | [8 empty] | 55
PRO1.2.1 | 1 | Interdisciplinært designteam |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.2.2 | 2 | Brugerindflydelse |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.2.3 | 3 | Borgerdeltagelse |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO1.2.4 | 4 | Bæredygtighedsplan |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.3 | Vurdering og optimering af kompleksitet i planlægningen |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 1.667% | [8 empty] | 40
PRO1.3.1 | 1 | Energikoncept |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO1.3.2 | 2 | Vandkoncept |  | #N/A | 10
PRO1.3.3 | 3 | Optimering af dagslys/kunstigt lys |  | #N/A | 10
PRO1.3.4 | 4 | Affaldskoncept |  | #N/A | 10
PRO1.3.5 | 5 | Målings- og overvågningskoncept |  | #N/A | 10
PRO1.3.6 | 6 | Koncept til understøtning af bygningens fleksibilitet i forhold til ombygning, nedrivning og genanvendelse |  | #N/A | 10
PRO1.3.7 | 7 | Koncept til sikring af bygningens rengørings- og vedligeholdelsesvenlighed |  | #N/A | 10
PRO1.3.8 | 8 | Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af livscyklusvurderinger, LCA |  | #N/A | 10
PRO1.3.9 | 9 | Vurdering af alternative løsninger baseret på levetidsomkostninger, LCC |  | #N/A | 10
PRO1.3.10 | 10 | Koncept for klimasikring |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO1.4 | Sikring af bæredygtighedsaspekter i forbindelse med udbudsmateriale og ordretildeling |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.111% | [8 empty] | 25
PRO1.4.1 | 1 | Integration af bæredygtighedsaspekter i udvælgelseskriterierne |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
PRO1.4.2 | 2 | Integration af bæredygtighedsaspekter i tildelingskriterierne |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygningen |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.111% | [8 empty] | 30
PRO1.5.1 | 1 | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.5.2 | 2 | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation, som bygget |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
PRO1.5.3 | 3 | Udfærdigelse af brugerhåndbogen |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
PRO2.1 | Byggeplads/Byggeproces |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.111% | [8 empty] | 25
PRO2.1.1 | 1 | Minimering og sortering af affald på byggepladsen |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.2 | 2 | Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.3 | 3 | Byggeplads med lavt støvniveau |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.4 | 4 | Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrund) |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.5 | 5 | Energiforbrug på byggepladsen |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.6 | 6 | Naboinformation |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.1.7 | 7 | Byggeteknisk udførelse |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO2.2 | Dokumentation af kvalitet i udførelsen |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 1.667% | [8 empty] | 25
PRO2.2.1 | 1 | Dokumentation af de anvendte materialer og hjælpestoffer |  | #N/A | 45 |  |  |  | #N/A
PRO2.2.2.1 | 2.1 | Måling af lufttætheden og termografisk undersøgelse |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.2.2.2 | 2.2 | Måling af lydisolering/støjbeskyttelse |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO2.2.2.3 | 2.3 | Fugtindhold i byggematerialer |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
PRO2.2.2.4 | 2.4 | Kontrol af udførelse af kloak |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
PRO2.2.2.5 | 2.5 | Radonmåling |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
ENV1.1 | Livscyklusvurdering (LCA) - Miljøpåvirkninger |  | #N/A |  | 100 | 7 | #N/A | 700 | #N/A | 7.875% | #N/A | 2000 | #N/A | 22.5% |  |  |  |  | 10
ENV1.1.1 | 1 | Global opvarming (GWP) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV1.1.2 | 2 | Ozonnedbrydning (ODP) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV1.1.3 | 3 | Fotokemisk ozondannelse (POCP) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV1.1.4 | 4 | Forsuring (AP) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV1.1.5 | 5 | Næringssaltbelastning (EP) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV1.2 | Miljøricisi relateret til byggevarer |  | #N/A | #N/A | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 3.375% | [8 empty] | 10
ENV1.3 | Miljøvenlig indvinding af materialer |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 1.125% | [8 empty] | 10
ENV1.3.1 | 1 | Anvendelse af træ og træmateriale |  | #N/A | 45 |  |  |  | #N/A
ENV1.3.1.1 | 1.1 | Forskallingstræ |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
ENV1.3.2 | 2 | Anvendelse af natursten |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
ENV2.1 | Livscyklusvurdering (LCA) - Primærenergi |  | #N/A |  | 100 | 5 | #N/A | 500 | #N/A | 5.625% | [8 empty] | 10
ENV2.1.1 | 1 | Forbrug af ikke-vedvarende primærenergi (PEnr) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV2.1.2 | 2 | Samlet forbrug af primærenergi (Petot) |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
ENV2.1.3 | 3 | Andel af vedvarende primærenergi |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
ENV2.2 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning |  | #N/A | #N/A | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 2.25% | [8 empty] | 10
ENV2.3 | Effektiv arealanvendelse |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 2.25% | [8 empty] | 10
ENV2.3.1.1 | 1.1 | Anvendelse af "genbrugsarealer" vs. anvendelse af ubebyggede arealer |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
ENV2.3.1.2 | 1.2 | Bebyggelsestæthed |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
ENV2.3.2.1 | 2.1 | Graden af jordforurening |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ENV2.3.2.2 | 2.2 | Natur- og miljøforhold ved rensning |  | #N/A | 5
ENV2.3.2.3 | 2.3 | Grundens biofaktor |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
ENV2.3.2.4 | 2.4 | Bevaring af træer |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ENV2.3.3 | 3 | Jordbalance og jordhåndtering |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
ECO1.1 | Bygningsrelaterede levetidsomkostninger |  | 58.4429 | #N/A | 100 | 3 | 175.3286 | 300 | 58.4% | 9.643% | #N/A | 700 | #N/A | 22.5% |  |  |  |  | 10
ECO2.1 | Fleksibilitet og omstillingsevne |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 6.429% | [8 empty] | 20
ECO2.1.1 | 1 | Arealudnyttelse |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.2 | 2 | Fri rumhøjde |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.3 | 3 | Bygningsdybde |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.4 | 4 | Vertikale adgangsveje |  | #N/A | 10
ECO2.1.5 | 5 | Fleksible planløsninger |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.6 | 6 | Råhuset udformning og fleksibilitet |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.7.1 | 7.1 | Tekniske installationer, ventilation/klimateknik |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.7.2 | 7.2 | Tekniske installationer, køling |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.7.3 | 7.3 | Tekniske installationer, varme |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.1.7.4 | 7.4 | Tekniske installationer, afløb |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
ECO2.2 | Robusthed |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 6.429% | [8 empty] | 20
ECO2.2.1.1 | 1.1 | Levetid facade |  | #N/A | 7.5 |  |  |  | #N/A
ECO2.2.1.2 | 1.2 | Levetid tag |  | #N/A | 7.5 |  |  |  | #N/A
ECO2.2.1.3 | 1.3 | Levetid vinduer og yderdøre |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
ECO2.2.2 | 2 | Robuste løsninger |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
ECO2.2.3 | 3 | Passive designstrategier |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
ECO2.2.4 | 4 | Kvalitet af lokalisering |  | #N/A | 15
ECO2.2.5 | 5 | Blandet anvendelse |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC1.1 | Termisk komfort |  | #N/A |  | 100 | 5 | #N/A | 500 | #N/A | 4.5% | #N/A | 2500 | #N/A | 22.5% |  |  |  |  | 20
SOC1.1.1 | 1 | Operativ temperatur/vinterperiode (kvantitativ) |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
SOC1.1.2 | 2 | Træk/vinterperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC1.1.3 | 3 | Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur/vinterperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC1.1.4 | 4 | Operativ temperatur/sommerperiode (kvantitativ) |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
SOC1.1.5 | 5 | Træk/sommerperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC1.1.6 | 6 | Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur/sommerperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC1.2 | Indendørs luftkvalitet |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 2.7% | [8 empty] | 20 | OBS fejl mellem manual grænseværdi og matrix. Tilrettet til 20 jf manual
SOC1.2.1 | 1 | Flygtige organiske forbindelser (VOC) |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
SOC1.2.2 | 2 | Ventilationsrate |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
SOC1.4 | Visuel komfort |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 2.7% | [8 empty] | 30
SOC1.4.1 | 1 | Dagslys i bygningen |  | #N/A | 16 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.2 | 2 | Dagslys på permanente arbejdspladser |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.3 | 3 | Udsyn |  | #N/A | 16 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.4 | 4 | Ingen blæding ved dagslys |  | #N/A | 16 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.5 | 5 | Ingen blæding ved elektrisk belysning |  | #N/A | 6 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.6 | 6 | Lysfordeling fra elektrisk belysning |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC1.4.7 | 7 | Farvegengivelse |  | #N/A | 16 |  |  |  | #N/A
SOC1.5 | Brugernes muligheder for styring af indeklimaet |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.8% | [8 empty] | 14
SOC1.5.1 | 1 | Ventilation |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC1.5.2 | 2 | Solafskærmning (udvendig eller ml. ruder) |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC1.5.3 | 3 | Blændingsafskærmning |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC1.5.4 | 4 | Temperaturer i fyringssæson |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC1.5.5 | 5 | Temperaturer i sommerperioden |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC1.5.6 | 6 | Styring af elektrisk belysning |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC1.6 | Kvalitet af udendørs friarelaer |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.8% | [8 empty] | 10
SOC1.6.1.1 | 1.1 | Aktivering af tagflader |  | #N/A | 15
SOC1.6.1.2 | 1.2 | Tagbeplantningens type |  | #N/A | 6
SOC1.6.1.3 | 1.3 | Facadeintegrerede udearealer |  | #N/A | 5
SOC1.6.1.4 | 1.4 | Bygningsintegrerede udearealer |  | #N/A | 5
SOC1.6.1.5 | 1.5 | Udendørs opholdsarealer i stueetagen |  | #N/A | 6
SOC1.6.1.6 | 1.6 | Beplantning på facader |  | #N/A | 6
SOC1.6.1.7 | 1.7 | Orientering af bygningsrelaterede friarealer, tag- og facadearealer i forhold til verdenshjørner |  | #N/A | 7
SOC1.6.2.1 | 2.1 | Designkoncept til integrering af nødvendige tekniske opbygninger |  | #N/A | 5
SOC1.6.2.2 | 2.2 | Designkoncept for udendørs anlæg |  | #N/A | 10
SOC1.6.2.3 | 2.3 | Beplantningstype på terræn, tag og facade |  | #N/A | 5
SOC1.6.2.4 | 2.4 | Driftsaftale eller plejeplan for beplantningen |  | #N/A | 5
SOC1.6.2.5 | 2.5 | Social anvendelse af udearealer |  | #N/A | 5
SOC1.6.2.6 | 2.6 | Koncept for forbedringer af mikroklimaet |  | #N/A | 10
SOC1.6.2.8 | 2.8 | Kendetegn ved udearealernes indretningselementer |  | #N/A | 10
SOC1.7 | Tryghed og sikkerhed |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 0.9% | [8 empty] | 10
SOC1.7.1.1 | 1.1 | Overskuelige veje og parkeringspladser |  | #N/A | 20
SOC1.7.1.2 | 1.2 | Vejbelysning af adgangsveje og parkering |  | #N/A | 20
SOC1.7.1.3 | 1.3 | Adgangsveje til cykelparkeringspladser |  | #N/A | 20
SOC1.7.1.4 | 1.4 | Stier og opholdsaraler |  | #N/A | 20
SOC1.7.1.5 | 1.5 | Åbenhed og overblik |  | #N/A | 20
SOC2.1 | Tilgængelighed |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 1.8% | [8 empty] | 10
SOC2.1.1 | 1 | Minimumskrav |  | #N/A | 25
SOC2.1.2 | 2 | Parkering, afsætning og adgangsveje |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.3.1 | 3.1 | Adgangsveje i bygning (generelt) |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.3.2 | 3.2 | Adgangsveje i bygning (døre) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.3.3 | 3.3 | Adgangsveje i bygning (trapper) |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.3.4 | 3.4 | Adgangsveje i bygning (elevatorer) |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.4 | 4 | Toilet og baderum |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC2.1.5 | 5 | Reception og serviceareal |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC2.2 | Offentlig Adgang |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 0.9% | [8 empty] | 20
SOC2.2.1 | 1 | Principiel adgang til bygningen |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.2.2 | 2 | Åbning af udeanlæg for omverdenen |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.2.3 | 3 | Abning af faciliteter i bygningen for omverdenen |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.2.4 | 4 | Mulighed for udleje af lokaler til udenforstående |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.2.5 | 5 | Variation i anvendelse af offentligt tilgængelige arealer |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC2.3 | Forhold for cyklister |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 0.9% | [8 empty] | 10
SOC2.3.1.1 | 1.1 | Antal cykelparkeringspladser |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC2.3.1.2.1 | 1.2.1 | Cykelparkeringspladsernes placering |  | #N/A | 7.5 |  |  |  | #N/A
SOC2.3.1.2.2 | 1.2.2 | Cykelparkeringspladsernes afstand i forhold til hovedindgangen/indgange |  | #N/A | 7.5 |  |  |  | #N/A
SOC2.3.1.3 | 1.3 | Cykelparkeringspladsernes indretningsniveau |  | #N/A | 25 |  |  |  | #N/A
SOC2.3.2.1 | 2.1 | Tilbud og muligheder for cyklister |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC3.1 | Tiltag til at sikre arkitektonisk kvalitet |  | #N/A |  | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | 2.7% | [8 empty] | 10
SOC3.1.1.1 | 1.1 | Gennemførelse af en arkitektkonkurrence |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.1.2 | 1.2 | Konkurrenceproces |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.1.3 | 1.3 | Implementering af det vindende projekt |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.1.4 | 1.4 | Udpegning af designteamet |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.2.1 | 2.1 | Gennemførelse af en totalentreprisekonkurrence |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.2.2 | 2.2 | Vægtning af arkitektonisk kvalitet |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.2.3 | 2.3 | Mulighed for variation i løsningsforslag |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.3 | 3 | Jurybedømmelse |  | #N/A | 100 |  |  |  | #N/A
SOC3.1.4 | 4 | Forudgående variantundersøgelse |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC3.2 | Integreret kunst |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 0.9% | [8 empty] | 10
SOC3.2.1 | 1 | Finansielle midler til bygningsintegreret kunst |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SOC3.2.2 | 2 | involvering af kunstnere og kunsteksperter |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC3.2.3 | 3 | Offentliggørelse |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
SOC3.2.4 | 4 | Alternativ dokumentation |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SOC3.3 | Plandisponering |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 0.9% | [8 empty] | 20
SOC3.3.1.1 | 1.1 | Bygningstypens mulighed for differentieret anvendelse |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.1.2.1 | 1.2.1 | Fællesfaciliteter og opholdsarealer inde i bygningen |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.1.2.2 | 1.2.2 | Multifunktionsrum |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.1.2.3 | 1.2.3 | Ekstra tilbud for brugerne |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.1.2.4 | 1.2.4 | Børnepasning og/eller skifte- og ammerum |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.2.1 | 2.2.1 | forudsætninger for at adgangsveje kan bruges til andre anvendelser |  | #N/A | 12.5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.2.2 | 2.2.2 | opholdskvalitet i adgangsvejene |  | #N/A | 7.5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.4.1 | 2.4.1 | Visuelle relationer til omgivelserne |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.4.2 | 2.4.2 | Udsigt |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.5 | 2.5 | Indendørs orientering |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SOC3.3.2.6 | 2.6 | Integreret udformningsdesign/møblerbarhed |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.1 | Brandsikring |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | #N/A | 1400 | #N/A | 22.5% |  |  |  |  | 20
TEC1.1.1 | 1 | Basisindikator |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.1.2.1 | 2.1 | Ekstra brandsikring |  | #N/A | 30
TEC1.1.2.2 | 2.2 | Brandteknisk dimensionering |  | #N/A | 30
TEC1.1.3.1 | 3.1 | Beredskabsplan |  | #N/A | 10
TEC1.1.3.2 | 3.2 | Tekniske sikkerhedsanordninger |  | #N/A | 35
TEC1.1.3.3 | 3.3 | Sikkerhed uden for almindelige arbejds- og åbningstider |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.2 | Akustik og lydisolering |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | [8 empty] | 10
TEC1.2.1.1 | 1.1 | Enkeltpersonkontorer og møderum |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.2.1.2 | 1.2 | Flerpersonkontorer |  | #N/A | 20
TEC1.2.1.3 | 1.3 | Auditorier og konferencerum |  | #N/A | 20
TEC1.2.1.4 | 1.4 | Kantiner |  | #N/A | 10
TEC1.2.2.1 | 2.1 | Luftlydisolation |  | #N/A | 20
TEC1.2.2.2 | 2.2 | Trinlydisolering |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.2.2.3 | 2.3 | Lydisolering med udefrakommende støj |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.2.2.4 | 2.4 | Støj fra tekniske installationer |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.3 | Klimaskærmens kvalitet |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | [8 empty] | 20
TEC1.3.1 | 1 | Isoleringskrav for bygningsdele |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
TEC1.3.2 | 2 | Linjetab |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.3.3 | 3 | Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.3.4 | 4 | Fugtsikring |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.3.5 | 5 | Lufttæthed, infiltration q50 |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.3.6 | 6 | Vinduernes energimærke |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.4 | De tekniske systemers tilpasningsevne |  | #N/A |  | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 1.607% | [8 empty] | 10
TEC1.4.1.1 | 1.1 | Alle komponenters tilgængelighed i teknikcentralen med henblik på modernisering og en senere udskiftning |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.1.2 | 1.2 | Planlægning |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.1.3 | 1.3 | Tilgængelighed i vertikale skakter |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.1.4.1 | 1.4.1 | skakter til VVS, el- og itforsyning |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.1.4.2 | 1.4.2 | Ventilationsskakte |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.1.4.3 | 1.4.3 | Elevatorskakte |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.2.1 | 2.1 | Varmesystem og varmefordeling |  | #N/A | 12.5 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.2.2 | 2.2 | Kølesystem og kølefordeling |  | #N/A | 12.5 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.3.1 | 3.1 | Systemintegration - tilstand og mulighed for udbygning |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.4.3.2 | 3.2 | Integration af funktioner i et overordnet system |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
TEC1.5 | Vedligehold og rengøringsvenlighed |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | [8 empty] | 20
TEC1.5.1 | 1 | Bærende konstruktioner |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
TEC1.5.2.1 | 2.1 | Vinduer og glasfacader |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.5.3.1 | 3.1 | Gulvbelægning |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.5.3.2 | 3.2 | Smudsopsamlingszone |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
TEC1.5.3.3 | 3.3 | Rengøringsvenlig indretning |  | #N/A | 25 |  |  |  | #N/A
TEC1.6 | Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | [8 empty] | 8
TEC1.6.1 | 1 | Arbejdsindsats ved nedtagning af bygningsdelen |  | #N/A | 40 |  |  |  | #N/A
TEC1.6.2.1 | 2.1 | Koncept for nedtagning og genanvendelse |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
TEC1.6.2.2 | 2.2 | Vurdering af materialernes ressourceudnyttelse |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
TEC1.7 | Commissioning |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | 3.214% | [8 empty] | 50
TEC1.7.1 | 1 | Måling og registrering, indregulering og performance-test |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
TEC1.7.2 | 2 | Commissioning-processen |  | #N/A | 70 |  |  |  | #N/A
TEC1.8 | Dokumentation med miljøvaredeklerationer (EPD) |  | #N/A | #N/A | 100 | 1 | #N/A | 100 | #N/A | 1.607% | [8 empty] | 50
Områdekvalitet
SITE1.1 | Mikroområde |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A |  | #N/A | 900 | #N/A | 0% |  |  |  |  | 10
SITE1.1.1 | 1 | Storm |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.2 | 2 | Oversvømmelse |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.3.1 | 3.1 | Udeluft - partikler |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.3.2 | 3.2 | Udeluft - Ozon |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.3.3 | 3.3 | Udeluft - Kvælstofoxid |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.4 | 4 | Udendørs støjniveau |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.5 | 5 | Jordbundsforhold |  | #N/A | 15 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.6 | 6 | Terrænsænkning / jordskred |  | #N/A | 5 |  |  |  | #N/A
SITE1.1.7 | 7 | Radon |  | #N/A | 10 |  |  |  | #N/A
SITE1.2 | Områdets og kvarterets image og tilstand |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | [9 empty] | 20
SITE1.2.1 | 1 | Ekspertudtalelse |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
SITE1.2.2 | 2 | Bygningens indflydelse |  | #N/A | 50 |  |  |  | #N/A
SITE1.3 | Trafikforbindelser |  | #N/A | #N/A | 100 | 3 | #N/A | 300 | #N/A | [9 empty] | 20
SITE1.3.1 | 1 | Placeringen af det nærmeste stoppested for et offentligt transportmiddel |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.3.2 | 2 | Områdets dækning af cykelstier |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.3.3 | 3 | Vejnettes kvalitet |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.3.5 | 5 | Transportkoncept, trafikkoncept |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.3.6 | 6 | Parkeringskoncept |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
SITE1.4 | Adgang til faciliteter i nærområdet |  | #N/A |  | 100 | 2 | #N/A | 200 | #N/A | [9 empty] | 10
SITE1.4.1 | 1 | Påkrævet/meget relevant |  | #N/A | 30 |  |  |  | #N/A
SITE1.4.2 | 2 | Ønskeligt/også relevant |  | #N/A | 90 |  |  |  | #N/A
SITE1.4.3 | 3 | Parker |  | #N/A | 20 |  |  |  | #N/A
| Summen: |  | #N/A |  |  |  | #N/A
Erläuterungen zum Berechnungsverfahren:
> Checklistenpunkte werden gerundet:
- bei maximal 10 erreichbaren Punkten auf die 2. Nachkommastelle (Bsp: 5,73 CP)
- bei maximal 100 erreichbaren Punkten auf die 1. Nachkommastelle (Bsp: 57,3 CP)
> Berechnete Bewertungspunkte werden gerundet:
- auf die 2. Nachkommastelle (Bsp: 6,25 BP)
> gewichtete Berechnungspunkte werden gerundet:
- auf die 2. Nachkommastelle (Bsp: 3,13 BP (gewichtet))
> Erfüllungsgrade der Kriterien werden gerundet:
- auf die 1. Nachkommastelle(Bsp: 72,5 %)
> Erfüllungsgrade der Hauptkriteriengruppen werden AB-gerundet:
- auf die 1. Nachkommastelle(Bsp: 64,97 % werden dargestellt als 64,9 %, da 65 % nicht erreicht wurden.)
> Gesamerfüllungsgrad wird AB-gerundet:
- auf die 1. Nachkommastelle(Bsp: 64,97 % werden dargestellt als 64,9 %, da 65 % nicht erreicht wurden.)
[in der Folge wird für die Notenbewertung - die nicht in dieser Tabelle dargestellt wird - AUFgerundet:
- auf die 2. Nachkommastelle(Bsp: 2,004 werden dargestellt als 2,01, da 2,0 (glatt) nicht erreicht wurde.)]
Note on F106: DGNB Mindestanforderung
Note on F193: DGNB Mindestanforderung

## ECO1.1
Kriterium ECO1.1 opgørelse
| Aktuelt byggeri | Aktuelt byggeri | Dynamisk reference | Procentuel forskel | Tjeklistepoint
Nutidsværdi | kr | (kr/m2) | (kr/m2) | % | TLP
NV bygning | 488.25 | 34875 | 35298.2143 | -1.199% | 58.4429
NV forsyning | 21 | 1500 | 2412.764 | -37.83%
NV renhold | 110 | 7857.1429 | 10600 | -25.88%
SUM | 619.25 | 44232.1429 | 48310.9783 | -8.443%
LCCbyg beregning
Aktuel bygning | Nutidsværdi | korrektion for placering | Korrigeret nutidsværdi |  | Pointskala for kriterium ECO1.1 |  |  |  | TLP
| kr. total |  | kr |  |  | Forskel |  | TLP
NV opførelse | 280000000 | 1.05 | 294000000 |  | J | 100% | ≥ | 10
NV rådgiver+byggplads | 25000000 | 1.05 | 26250000 |  | I | 75% | ≥ | 20
NV drift og vedligehold | 160000000 | 1.05 | 168000000 |  | H | 50% | ≥ | 30
NV forsyning | 21000000 | 1 | 21000000 |  | G | 25% | ≥ | 40 | 58.4429
NV renhold | 110000000 | 1 | 110000000 |  | F | 0% | ≥ | 50
SUM | 596000000 |  | 619250000 |  | E | -10% | ≥ | 60
[5 empty] | D | -20% | ≥ | 70
Arealtyper | Bruttoareal | reference NV | reference NV |  | C | -30% | ≥ | 80
| m2 | Opførelse | Renhold |  | B | -40% | ≥ | 90
Bygningsarealer |  |  |  |  | A | -50% | ≥ | 100 | 58.4429
Etageareal Jf BR15 bilag 1 | 14000 | 33000 | 10000
Kælderareal | 1500 | 16500
Parkeringskælder /parkeringshus | 0 | 16500
Udearealer
parkering og adgangsvej | 2000 | 1650 | 1200
park, natur, sti mm. | 5000 | 825 | 1200
Energibehov til beregning af reference
| Enhed | mængde/år
Opvarmet etageareal: | m2 | 14000
Brutto energi
Varme til drift af bygningen | kWh/m²/år | 20
El til drift af bygningen | kWh/m²/år | 10
Tillæg
Tillæg til energiramme - andel varme | kWh/m²/år | 0
Tillæg til energiramme - andel el | kWh/m²/år | 0
Referencebygning
| Enhed | Mængde/år | Kr/enhed | Nutidsværdi |  |  |  |  | NV omregningsfaktor
Drikkevand | m3 | 5600 | 19.2 | 4252217.6775 |  |  |  |  | 39.5482
Spildevand | m3 | 5600 | 29.6 | 13912035.7082 |  |  |  |  | 83.9288
Varme - fjernvarme | MWh | 280.35 | 520 | 5765409.2025 |  |  |  |  | 39.5482
Elforbrug | kWh | 140700 | 1.77 | 9849033.0932 |  |  |  |  | 39.5482
SUM |  |  |  | 33778695.6813

## Hensigtserklæring
Projekt-/ kontrakt nr.: |  | NKB16- |  |  | Miljø |  | #N/A | teknik | #N/A | Samlet score
Projekt navn |  | 0 |  |  | økonomi |  | #N/A | proces | #N/A
DGNB Auditor: |  | 0 |  |  | social |  | #N/A | område | #N/A | #N/A
Forklaring |  | Sæt x i kollonen dolumenteret / hensigtserklæring
Hensigtserklæring, Kontor og Erhversbygninger 2014, NKE14 // ændringsdato feb. 2015 // Copyright DGNB GmbH / GBC
Nr. | Kriterium | Indikator | Checklist-point (CLP - Auditor) |  |  | dokumenteret | hensigtserklæring | Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR
|  |  | TLP Kriterium | TLP Indikatorer | Max
PRO1.1 | Kvalitet i forberedelsen af projektet |  | #N/A |  | 100
| 1. | Indledende rådgivning |  | #N/A | 35
| 2. | Bæredygtighedsmål for projektet |  | #N/A | 35
| 3. | Brugerens indflydelse på energiforbruget |  | #N/A | 30
PRO1.2 | Integreret design proces |  | #N/A |  | 100
| 1. | Interdisciplinært designteam |  | #N/A | 30
| 2. | Brugerindflydelse |  | #N/A | 30
| 3. | Borgerdeltagelse |  | #N/A | 10
| 4. | Bæredygtighedsplan |  | #N/A | 30
PRO1.3 | Vurdering og optimering af kompleksitet i planlægningen |  | #N/A |  | 100
| 1. | Energikoncept |  | #N/A | 10
| 2. | Vandkoncept |  | #N/A | 10
| 3. | Optimering af dagslys/kunstigt lys |  | #N/A | 10
| 4. | Affaldskoncept |  | #N/A | 10
| 5. | Målings- og overvågningskoncept |  | #N/A | 10
| 6. | Koncept til understøtning af bygningens fleksibilitet i forhold til ombygning, nedrivning og genanvendelse |  | #N/A | 10
| 7. | Koncept til sikring af bygningens rengørings- og vedligeholdelsesvenlighed |  | #N/A | 10
| 8. | Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af livscyklusvurderinger, LCA |  | #N/A | 10
| 9. | Vurdering af alternative løsninger baseret på levetidsomkostninger, LCC |  | #N/A | 10
| 10. | Koncept for klimasikring |  | #N/A | 10
PRO1.4 | Sikring af bæredygtighedsaspekter i forbindelse med udbudsmateriale og ordretildeling |  | #N/A |  | 100
| 1. | Integration af bæredygtighedsaspekter i udvælgelseskriterierne |  | #N/A | 50
| 2. | Integration af bæredygtighedsaspekter i tildelingskriterierne |  | #N/A | 50
PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygningen |  | #N/A |  | 100
| 1. | Vejledning om vedligehold, inspektion og drift |  | #N/A | 30
| 2. | Opdatering af tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden dokumentation, som bygget |  | #N/A | 30
| 3. | Udfærdigelse af brugerhåndbogen |  | #N/A | 40
PRO2.1 | Byggeplads/Byggeproces |  | #N/A |  | 100
| 1. | Minimering og sortering af affald på byggepladsen |  | #N/A | 15
| 2. | Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen |  | #N/A | 15
| 3. | Byggeplads med lavt støvniveau |  | #N/A | 15
| 4. | Miljøbeskyttelse på byggepladsen (miljøbeskyttelse af byggegrund) |  | #N/A | 15
| 5. | Energiforbrug på byggepladsen |  | #N/A | 15
| 6. | Naboinformation |  | #N/A | 15
| 7. | Byggeteknisk udførelse |  | #N/A | 10
PRO2.2 | Dokumentation af kvalitet i udførelsen |  | #N/A |  | 100
| 1. | Dokumentation af de anvendte materialer og hjælpestoffer |  | #N/A | 45
| 2.1 | Måling af lufttætheden og termografisk undersøgelse |  | #N/A | 15
| 2.2 | Måling af lydisolering/støjbeskyttelse |  | #N/A | 10
| 2.3 | Fugtindhold i byggematerialer |  | #N/A | 15
| 2.4 | Kontrol af udførelse af kloak |  | #N/A | 10
| 2.5 | Radonmåling |  | #N/A | 5
ENV1.1 | Livscyklusvurdering (LCA) - Miljøpåvirkninger |  | #N/A |  | 100
| 1. | Global opvarming (GWP) |  | #N/A | 100
| 2. | Ozonnedbrydning (ODP) |  | #N/A | 100
| 3. | Fotokemisk ozondannelse (POCP) |  | #N/A | 100
| 4. | Forsuring (AP) |  | #N/A | 100
| 5. | Næringssaltbelastning (EP) |  | #N/A | 100
ENV1.2 | Miljøricisi relateret til byggevarer |  | #N/A |  | 100
ENV1.3 | Miljøvenlig indvinding af materialer |  | #N/A |  | 100
| 1. | Anvendelse af træ og træmateriale |  | #N/A | 45
| 1.1 | Forskallingstræ |  | #N/A | 5
| 2. | Anvendelse af natursten |  | #N/A | 50
ENV2.1 | Livscyklusvurdering (LCA) - Primærenergi |  | #N/A |  | 100
| 1. | Forbrug af ikke-vedvarende primærenergi (PEnr) |  | #N/A | 100
| 2. | Samlet forbrug af primærenergi (Petot) |  | #N/A | 100
| 3. | Andel af vedvarende primærenergi |  | #N/A | 50
ENV2.2 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning |  | #N/A |  | 100
ENV2.3 | Effektiv arealanvendelse |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Anvendelse af "genbrugsarealer" vs. anvendelse af ubebyggede arealer |  | #N/A | 20
| 1.2 | Bebyggelsestæthed |  | #N/A | 20
| 2.1 | Graden af jordforurening |  | #N/A | 10
| 2.2 | Natur- og miljøforhold ved rensning |  | #N/A | 5
| 2.3 | Grundens biofaktor |  | #N/A | 15
| 2.4 | Bevaring af træer |  | #N/A | 10
| 3. | Jordbalance og jordhåndtering |  | #N/A | 30
ECO1.1 | Bygningsrelaterede levetidsomkostninger |  | 58.4429 |  | 100
ECO2.1 | Fleksibilitet og omstillingsevne |  | #N/A |  | 100
| 1. | Arealudnyttelse |  | #N/A | 10
| 2. | Fri rumhøjde |  | #N/A | 10
| 3. | Bygningsdybde |  | #N/A | 10
| 4. | Vertikale adgangsveje |  | #N/A | 10
| 5. | Fleksible planløsninger |  | #N/A | 10
| 6. | Råhuset udformning og fleksibilitet |  | #N/A | 10
| 7.1 | Tekniske installationer, ventilation/klimateknik |  | #N/A | 10
| 7.2 | Tekniske installationer, køling |  | #N/A | 10
| 7.3 | Tekniske installationer, varme |  | #N/A | 10
| 7.3 | Tekniske installationer, afløb |  | #N/A | 10
ECO2.2 | Robusthed |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Levetid facade |  | #N/A | 7.5
| 1.2 | Levetid tag |  | #N/A | 7.5
| 1.3 | Levetid vinduer og yderdøre |  | #N/A | 5
| 2. | Robuste løsninger |  | #N/A | 20
| 3. | Passive designstrategier |  | #N/A | 30
| 4.1 | Kvalitet af lokalisering |  | #N/A | 15
| 5. | Blandet anvendelse |  | #N/A | 15
SOC1.1 | Termisk komfort |  | #N/A |  | 100
| 1. | Operativ temperatur/vinterperiode (kvantitativ) |  | #N/A | 30
| 2. | Træk/vinterperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10
| 3. | Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur/vinterperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 5
| 4. | Relativ luftfugtighed/vinterperiode (kvantitativ) |  | #N/A | 5
| 5. | Operativ temperatur/sommerperiode (kvantitativ) |  | #N/A | 30
| 6. | Træk/sommerperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 10
| 7. | Asymmetrisk strålingstemperatur og gulvtemperatur/sommerperiode (kvalitativ) |  | #N/A | 5
| 8. | Relativ luftfugtighed/sommerperiode (kvantitativ) |  | 0 | 5
SOC1.2 | Indendørs luftkvalitet |  | #N/A |  | 100
| 1. | Flygtige organiske forbindelser (VOC) |  | #N/A | 50
| 2. | Ventilationsrate |  | #N/A | 50
SOC1.4 | Visuel komfort |  | #N/A |  | 100
| 1. | Dagslys i bygningen |  | #N/A | 16
| 2. | Dagslys på permanente arbejdspladser |  | #N/A | 20
| 3. | Udsyn |  | #N/A | 16
| 4. | Ingen blæding ved dagslys |  | #N/A | 16
| 5. | Ingen blæding ved kunstig lys |  | #N/A | 6
| 6. | Lysfordeling fra elektrisk belysning |  | #N/A | 10
| 7. | Farvegengivelse |  | #N/A | 16
SOC1.5 | Brugernes muligheder for styring af indeklimaet |  | #N/A |  | 100
| 1. | Ventilation |  | #N/A | 20
| 2. | Solafskærmning (udvendig eller ml. ruder) |  | #N/A | 20
| 3. | Blændingsbeskyttelse |  | #N/A | 15
| 4. | Temperaturer i fyringssæson |  | #N/A | 15
| 5. | Temperaturer i sommerperioden |  | #N/A | 15
| 6. | Styring af elektrisk belysning |  | #N/A | 15
SOC1.6 | Kvalitet af udendørs friarelaer |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Aktivering af tagflader |  | #N/A | 15
| 1.2 | Tagbeplantningens type |  | #N/A | 6
| 1.3 | Facadeintegrerede udearealer |  | #N/A | 5
| 1.4 | Bygningsintegrerede udearealer |  | #N/A | 5
| 1.5 | Særlige arealer i stueetagen |  | #N/A | 6
| 1.6 | Beplantning på facader |  | #N/A | 6
| 1.7 | Orientering af bygningsrelaterede friarealer, tag- og facadearealer i forhold til verdenshjørner |  | #N/A | 7
| 2.1 | Integrering af nødvendige tekniske opbygninger |  | #N/A | 5
| 2.2 | Designkoncept for udendørs anlæg |  | #N/A | 10
| 2.3 | Beplantningstype på terræn, tag og facade |  | #N/A | 5
| 2.4 | Driftsaftale eller plejeplan for beplantningen |  | #N/A | 5
| 2.5 | Social anvendelse af udearealer |  | #N/A | 5
| 2.6 | Koncept for forbedringer af mikroklimaet |  | #N/A | 10
| 2.8 | Kendetegn ved udearealernes indretningselementer |  | #N/A | 10
SOC1.7 | Tryghed og sikkerhed |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Overskuelige veje og parkeringspladser |  | #N/A | 20
| 1.2 | Vejbelysning af adgangsveje og parkering |  | #N/A | 20
| 1.3 | Adgangsveje til cykelparkeringspladser |  | #N/A | 20
| 1.4 | Stier og opholdsaraler |  | #N/A | 20
| 1.5 | Åbenhed og overblik |  | #N/A | 20
SOC2.1 | Tilgængelighed |  | #N/A |  | 100
| 1. | Parkering, afsætning og adgangsveje |  | #N/A | 20
| 2.1 | Adgangsveje i bygning (generelt) |  | #N/A | 20
| 2.2 | Adgangsveje i bygning (døre) |  | #N/A | 10
| 2.3 | Adgangsveje i bygning (trapper) |  | #N/A | 15
| 2.4 | Adgangsveje i bygning (elevatorer) |  | #N/A | 10
| 3. | Toilet og baderum |  | #N/A | 15
| 4. | Reception og serviceareal |  | #N/A | 10
SOC2.2 | Offentlig Adgang |  | #N/A |  | 100
| 1. | Principiel adgang til bygningen |  | #N/A | 16
| 2. | Åbning af udeanlæg for omverdenen |  | #N/A | 16
| 3. | Abning af faciliteter i bygningen for omverdenen |  | #N/A | 16
| 4. | Mulighed for udleje af lokaler til udenforstående |  | #N/A | 16
| 5. | Variation i anvendelse af offentligt tilgængelige arealer |  | #N/A | 36
SOC2.3 | Forhold for cyklister |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Cykelparkeringspladsernes antal og indretningsprincip |  | #N/A | 40
| 1.2.1 | Cykelparkeringspladsernes placering |  | #N/A | 7.5
| 1.2.2 | Cykelparkeringspladsernes afstand i forhold til hovedindgangen/indgange |  | #N/A | 7.5
| 1.3 | Cykelparkeringspladsernes indretningsniveau |  | #N/A | 25
| 2.1 | Tilbud og muligheder for cyklister |  | #N/A | 20
SOC3.1 | Tiltag til at sikre arkitektonisk kvalitet |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Gennemførelse af en arkitektkonkurrence |  | #N/A | 20
| 1.2 | Konkurrenceproces |  | #N/A | 40
| 1.3 | Implementering af det vindende projekt |  | #N/A | 30
| 1.4 | Udpegning af designteamet |  | #N/A | 10
| 2.1 | Gennemførelse af en totalentreprisekonkurrence |  | #N/A | 20
| 2.2 | Vægtning af arkitektonisk kvalitet |  | #N/A | 40
| 2.3 | Mulighed for variation i løsningsforslag |  | #N/A | 40
| 3. | Forudgående variantundersøgelse |  | #N/A | 20
SOC3.2 | Integreret kunst |  | #N/A |  | 100
| 1. | Finansielle midler til bygningsintegreret kunst |  | #N/A | 20
| 2. | involvering af kunstnere og kunsteksperter |  | #N/A | 40
| 3. | Offentliggørelse |  | #N/A | 40
| 4. | Alternativ dokumentation |  | #N/A | 10
SOC3.3 | Plandisponering |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Bygningstypens mulighed for differentieret anvendelse |  | #N/A | 15
| 1.2.1 | Fællesfaciliteter og opholdsarealer inde i bygningen |  | #N/A | 5
| 1.2.2 | Multifunktionsrum |  | #N/A | 5
| 1.2.3 | Ekstra tilbud for brugerne |  | #N/A | 5
| 1.2.4 | Børnepasning og/eller skifte- og ammerum |  | #N/A | 5
| 2.2.1 | forudsætninger for at adgangsveje kan bruges til andre anvendelser |  | #N/A | 12.5
| 2.2.2 | opholdskvalitet i adgangsvejene |  | #N/A | 7.5
| 2.4.1 | Visuelle relationer til omgivelserne |  | #N/A | 5
| 2.4.2 | Udsigt |  | #N/A | 5
| 2.5 | Indendørs orientering |  | #N/A | 15
| 2.6 | Integreret udformningsdesign/møblerbarhed |  | #N/A | 20
TEC1.1 | Brandsikring |  | #N/A |  | 100
| 1. | Basisindikator |  | #N/A | 20
| 2.1 | Ekstra brandsikring |  | #N/A | 30
| 2.2 | Brandteknisk dimensionering |  | #N/A | 30
| 3.1 | Beredskabsplan |  | #N/A | 10
| 3.2 | Tekniske sikkerhedsanordninger |  | #N/A | 35
| 3.3 | Sikkerhed uden for almindelige arbejds- og åbningstider |  | #N/A | 15
TEC1.2 | Akustik og lydisolering |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Enkeltperson kontorer |  | #N/A | 15
| 1.2 | Flerpersonkontorer |  | #N/A | 15
| 1.3 | Auditorier og konferencerum |  | #N/A | 10
| 1.4 | Kantiner |  | #N/A | 10
| 2.1 | Luftlydisolation |  | #N/A | 20
| 2. | Trinlydisolering |  | #N/A | 10
| 3. | Lydisolering med udefrakommende støj |  | #N/A | 10
| 4. | Støj fra tekniske installationer |  | #N/A | 10
TEC1.3 | Klimaskærmens kvalitet |  | #N/A |  | 100
| 1. | Isoleringskrav for bygningsdele |  | #N/A | 30
| 2. | Linjetab |  | #N/A | 15
| 3. | Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen |  | #N/A | 15
| 4. | Fugtsikring |  | #N/A | 10
| 5. | Lufttæthed, infiltration q50 |  | #N/A | 15
| 6. | Vinduernes energimærke |  | #N/A | 15
TEC1.4 | De tekniske systemers tilpasningsevne |  | #N/A |  | 100
| 1.1 | Alle komponenters tilgængelighed i teknikcentralen med henblik på modernisering og en senere udskiftning |  | #N/A | 15
| 1.2 | Planlægning |  | #N/A | 5
| 1.3 | Tilgængelighed i vertikale skakter |  | #N/A | 10
| 1.4.1 | skakter til VVS, el- og itforsyning |  | #N/A | 10
| 1.4.2 | Ventilationsskakte |  | #N/A | 5
| 1.4.3 | Elevatorskakte |  | #N/A | 5
| 2.1 | Varmesystem og varmefordeling |  | #N/A | 12.5
| 2.2 | Kølesystem og kølefordeling |  | #N/A | 12.5
| 3.1 | Systemintegration - tilstand og mulighed for udbygning |  | #N/A | 15
| 3.2 | Integration af funktioner i et overordnet system |  | #N/A | 10
TEC1.5 | Vedligehold og rengøringsvenlighed |  | #N/A |  | 100
| 1. | Bærende konstruktioner |  | #N/A | 15
| 2. | Vinduer og glasfacade |  | #N/A | 20
| 3.1 | Gulvbelægning |  | #N/A | 20
| 3.2 | Smudsopsamlingszone |  | #N/A | 20
| 3.3 | Rengøringsvenlig indretning |  | #N/A | 25
TEC1.6 | Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse |  | #N/A |  | 100
| 1. | Arbejdsindsats ved nedtagning af bygningsdelen |  | #N/A | 40
| 2.1 | Koncept for nedtagning og genanvendelse |  | #N/A | 30
| 2.2 | Vurdering af materialernes ressourceudnyttelse |  | #N/A | 30
TEC1.7 | Commissioning |  | #N/A |  | 100
| 1. | Måling og registrering, indregulering og performance-test |  | #N/A | 50
| 2. | Commissioning-processen |  | #N/A | 70
TEC1.8 | Dokumentation med miljøvaredeklerationer (EPD) |  | #N/A |  | 100
Områdekvalitet
SITE1.1 | Mikroområde |  | #N/A |  | 100
| 1. | Storm |  | #N/A | 15
| 2. | Oversvømmelse |  | #N/A | 20
| 3.1 | Udeluft - partikler |  | #N/A | 5
| 3.2 | Udeluft - Ozon |  | #N/A | 5
| 3.3 | Udeluft - Kvælstofoxid |  | #N/A | 5
| 4. | Udendørs støjniveau |  | #N/A | 20
| 5. | Jordbundsforhold |  | #N/A | 15
| 6. | Terrænsænkning / jordskred |  | #N/A | 5
| 7. | Radon |  | #N/A | 10
SITE1.2 | Områdets og kvarterets image og tilstand |  | #N/A |  | 100
| 1. | Ekspertudtalelse |  | #N/A | 50
| 2. | Bygningens indflydelse |  | #N/A | 50
SITE1.3 | Trafikforbindelser |  | #N/A |  | 100
| 1. | Placeringen af det nærmeste stoppested for et offentligt transportmiddel |  | #N/A | 20
| 2. | Områdets dækning af cykelstier |  | #N/A | 20
| 3. | Vejnettes kvalitet |  | #N/A | 20
| 5. | Transportkoncept, trafikkoncept |  | #N/A | 20
| 6. | Parkeringskoncept |  | #N/A | 20
SITE1.4 | Adgang til faciliteter i nærområdet |  | #N/A |  | 100
| 1. | Påkrævet/meget relevant |  | #N/A | 30
| 2. | Ønskeligt/også relevant |  | #N/A | 90
| 3. | Parker |  | #N/A | 20
Hensigtserklæring
Auditor og bygherre/ansøger erklærer hermed, at det er vores reelle hensigt at lade projektet DGNB certificere og lade byggeriet opføre således at bygningen kan opnå de angive point i de enkelte kriterier såvel som den samlede score.
Auditor: dato - Underskrift
Bygherre/ansøger dato - underskrift
Note on E108: DGNB Mindestanforderung
Note on E193: DGNB Mindestanforderung